## 사업예산 요약
사업내역서 요약
[ 단위 : 원 ]
구분 |  | 금액계 | 비고
1 | Ⅰ. 시 설 설 치 비 | 4112643.556
2 | Ⅱ에너지관리진단비 | 0
3 | Ⅲ사후관리비(MRV 포함) | 17086716 | 일반관리비, 이윤 포함
4 | 사업비계 | 21199359.556
5 | Ⅳ지 급 이 자 | 582982 | 사업비ESCO이자
6 | 합 계 | 21782341.556
7 | Ⅴ부가가치세 | 2178234 | 공사원가의 부가세
8 | Ⅵ총 원 가 | 23960575.556
9 | 사업 전 전기요금 | 274433280
10 | 사업 후 전기요금 | 88265760
11 | 연간 절감액 | 186167520
12 | 투자비 회수 기간(월) | 1.3704 | 0.1142

## 원가계산서
ESCO투자사업 원가계산서
[ 사업명 : 00사단 LED등기구 교체 ESCO투자사업 ]
비 목 |  | 요율 | 금 액 | 구 성 비
Ⅰ. 시 설 설 치 비
1재료비 | 직접재료비 |  | 391283
| 간접재료비 |  | 0
| 계 |  | 391283
2노무비 | 직접노무비 |  | 150680
| 간접노무비 | 10.2% | 15369 | 직접노무비의 * 8.4%
| 계 |  | 166049
3경 비 | 운 반 비
기 계 경 비
가 설 비
품 질 관 리 비
폐기물(100톤미만)
| 산 재 보 험 료 | 4.05% | 6724 | 노무비 * 3.8%
| 고 용 보 험 료 | 0.87% | 1444 | 노무비 * 0.87%
| 건 강 보 험 료 | 1.7% | 2561 | 직접노무비 * 1.7%
| 연 금 보 험 료 | 2.49% | 3751 | 직접노무비 * 2.49%
| 노인장기요양보험료 | 7.38% | 189 | 건강보험료 * 6.55%
| 퇴직 공제부금 | 2.3% | 3465 | 직접노무비 * 2.3%
| 안 전 관 리 비 | 2.93% | 3256503.556 | (재료비+직노)*1.2%+3250000
| 기 타 경 비 | 5.1% | 28423
| 환 경 보 전 비 |  | 0
| 계 |  | 3303060.556
4일반관리비 |  | 5.5% | 212321
5이 윤 |  | 11% | 39930
계 |  |  | 252251
소 계 |  |  | 4112643.556
Ⅱ에너지관리진단비
1직 접 인 건 비
2직 접 경 비
3제 경 비
4기 술 료
소 계 |  |  | 0
Ⅲ사후관리비(MRV 포함)
1재 료 비 |  |  | 7501070
2노 무 비 |  |  | 8694870
3경 비 |  |  | 0
4일반관리비 ( 5.5 )% |  |  | 890776
소 계 |  |  | 17086716
사업비계 |  |  | 21199359.556
Ⅳ지 급 이 자 |  |  | 582982 | 2.75%/년
합 계 |  |  | 21782341.556
Ⅴ부가가치세 |  | 10% | 2178234
Ⅵ총 원 가 |  |  | 23960575.556

## 집계표
집 계 표
[ 사업명 : 00사단 LED등기구 교체 ESCO투자사업 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 LED등기구 교체 ESCO사업 | [12 empty] | 01 |  |  |  | 1
0101 1. 시설설치비 |  | 식 | 1 | 391283 | 391283 | 150680 | 150680 | 0 | 0 | 541963 | 541963 |  | 010105 |  | 0101 |  | 3
010101 1. LED경계등기구 |  | 식 | 1 | 221965 | 221965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221965 | 221965 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
010102 2. LED 보안등기구 |  | 식 | 1 | 164800 | 164800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164800 | 164800 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
010103 3. 등기구교체 |  | 식 | 1 | 4518 | 4518 | 150680 | 150680 | 0 | 0 | 155198 | 155198 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
0102 사후관리비 |  | 식 | 1 | 7501070 | 7501070 | 8694870 | 8694870 | 2948000 | 2948000 | 19143940 | 19143940 |  | 010103 |  | 0101 |  | 3
0103 지급이자 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61722 | 61722 | 61722 | 61722 |  | 010104 |  | 0101 |  | 3
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 010106 |  | 0101 |  | 3
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 7892353 |  | 8845550 |  | 3009722 |  | 19747625

## 내역서
[ 사업명 : 00사단 LED등기구 교체 ESCO투자사업 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 1. LED경계등기구 | 75W 이하 | 개 | [13 empty] | 010101
LED모듈 | DC33V, 25W이하 | 개 | 3 | 25000 | 75000 |  | 0 |  | 0 | 25000 | 75000 |  | 5074E12F9DE2636A217AE2BD4BD5 |  |  | 010101 | F | T | F | [26 empty] | 0101015074E12F9DE2636A217AE2BD4BD5 | 3547
컨버터 | AC220V, 60Hz, 75W, 정전류형 | 개 | 1 | 12000 | 12000 |  | 0 |  | 0 | 12000 | 12000 |  | 5074E12F9DE2636A217AE192C51C |  |  | 010101 | F | T | F | [26 empty] | 0101015074E12F9DE2636A217AE192C51C | 2975
컨버터함(1개용) | 120*410*120, SUS, IP65 | 개 |  | 35000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 35000 | 0 |  | 5074E12F9DE2636A217AE08ACB4C |  |  | 010101 | F | T | F | [26 empty] | 0101015074E12F9DE2636A217AE08ACB4C | 3052
컨버터함(2개용) | 200*410*120, SUS, IP65 | 개 | 1 | 50000 | 50000 |  | 0 |  | 0 | 50000 | 50000
누전차단기(ELB) | L=10.0Km,덤프24톤 | 개 | 1 | 3500 | 3500 |  | 0 |  | 0 | 3500 | 3500 |  | 5074E12F9DE2636A217AE73EF85A |  |  | 010101 | F | T | F | [26 empty] | 0101015074E12F9DE2636A217AE73EF85A | 3643
연결케이블 | 컨텍터포함, L7M / 0.75㎟ | 개 | 1 | 15000 | 15000 |  | 0 |  | 0 | 15000 | 15000 |  | 5074E12F9DE0B58C317701B6E7E9 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015074E12F9DE0B58C317701B6E7E9 | 3549
등기구케이스 | 경계등용, 거치대 포함 | 개 | 1 | 60000 | 60000 |  | 0 |  | 0 | 60000 | 60000
잡자재 | 재료비의 3% | 식 | 1 | 6465 | 6465 |  | 0 |  | 0 | 6465 | 6465 |  | 5074E12F9DE0B58EE173F098FA70 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015074E12F9DE0B58EE173F098FA70 | 3672
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 221965 |  | 0 |  | 0 |  | 221965 |  | TOTAL
010102 2. LED 보안등기구 | 50W 이하 | 개 | [13 empty] | 010102
LED모듈 | DC33V, 25W이하 | 개 | 2 | 25000 | 50000 |  | 0 |  | 0 | 25000 | 50000 |  | 5074E12F9DE2636A217AE340A0BD |  |  | 010102 | F | T | F | [26 empty] | 0101025074E12F9DE2636A217AE340A0BD | 3097
컨버터 | AC220V, 60Hz, 75W, 정전류형 | 개 | 1 | 12000 | 12000 |  | 0 |  | 0 | 12000 | 12000 |  | 5074E12F9DE2636A217AE343741C |  |  | 010102 | F | T | F | [26 empty] | 0101025074E12F9DE2636A217AE343741C | 3667
컨버터함(1개용) | 120*410*120, SUS, IP65 | 개 | 1 | 35000 | 35000 |  | 0 |  | 0 | 35000 | 35000 |  | 5074E12F9DE0B588517E7CC1F56F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025074E12F9DE0B588517E7CC1F56F | 3552
컨버터함(2개용) | 200*410*120, SUS, IP65 | 개 |  | 50000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 50000 | 0 |  | 5074E12F9DE2636A217AE73EFDDE |  |  | 010102 | F | T | F | [26 empty] | 0101025074E12F9DE2636A217AE73EFDDE | 3554
누전차단기(ELB) | L=10.0Km,덤프24톤 | 개 | 1 | 3000 | 3000 |  | 0 |  | 0 | 3000 | 3000 |  | 5074E12F9DE0B588517E7CC1F56D |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025074E12F9DE0B588517E7CC1F56D | 3673
연결케이블 | 컨텍터포함, L7M/0.75㎟ | 개 | 1 | 5000 | 5000 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 5000 |  | 5074E12F9DE0B588517E7CC1F563 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025074E12F9DE0B588517E7CC1F563 | 3674
등기구케이스 | 보안등용, 거치대 포함 | 개 | 1 | 55000 | 55000 |  | 0 |  | 0 | 55000 | 55000
잡자재 | 재료비의 3% | 식 | 1 | 4800 | 4800 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 4800
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 164800 |  | 0 |  | 0 |  | 164800 |  | TOTAL
010103 3. 등기구교체 | [15 empty] | 010103
LED등기구 설치 | 100W 이하,컨버터함 설치비포함 | 개 | 1 | 1242 | 1242 | 41424 | 41424 | 0 | 0 | 42666 | 42666 | 호표 1
LED등기구 설치 | 100W 이하, 2등용, 컨버터함 설치비포함 | 개 | 1 | 2234 | 2234 | 74484 | 74484 | 0 | 0 | 76718 | 76718 | 호표 2
나트륨등기구 철거 | 250W 이하 | 개 | 1 | 372 | 372 | 12427 | 12427 | 0 | 0 | 12799 | 12799 | 호표 3 | 5074E12F9DE0B114E17100806386 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035074E12F9DE0B114E17100806386 | 3676
나트륨등기구 철거 | 250W 이하, 2등용 | 개 | 1 | 670 | 670 | 22345 | 22345 | 0 | 0 | 23015 | 23015 | 호표 4
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 4518 |  | 150680 |  | 0 |  | 155198 |  | TOTAL
0102 사후관리비 | [15 empty] | 010104
LED모듈 교체 | 25W, 유지관리기간 | 개 | 100 | 25670.3 | 2567030 | 22345 | 2234500 |  | 0 | 48015 | 4801530 | 호표 5 | 5074E12F9DE0BDC54179ED314C6B |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045074E12F9DE0BDC54179ED314C6B | 3583
컨버터 교체 | 75W, 유지관리기간 | 개 | 400 | 12335.1 | 4934040 | 11172 | 4468800 |  | 0 | 23507 | 9402840 | 호표 6 | 5074E12F9DE0BDC54179ED314C69 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045074E12F9DE0BDC54179ED314C69 | 3584
정기 점검 | 4회/년, 유지관리기간 | 식 | 5 |  | 0 | 398314 | 1991570 | 100000 | 500000 | 498314 | 2491570 |  | 5074E12F9DE0BDC54179EC2D2F19 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045074E12F9DE0BDC54179EC2D2F19 | 3671
광출력시험비 | 년1회 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 2448000 | 2448000 | 2448000 | 2448000 |  | 5074E12F9DE0BDC54179ED352B96 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045074E12F9DE0BDC54179ED352B96 | 3566
- 소비전력시험 |  | 식 | 4 |  | 0 |  | 0 | 17000 | 68000 | 17000 | 68000 |  | 5074E12F9DE0BDC54179EC2C080F |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045074E12F9DE0BDC54179EC2C080F | 3546
- 소비전류시험 |  | 식 | 4 |  | 0 |  | 0 | 17000 | 68000 | 17000 | 68000 |  | 5074E12F9DE0BDC54179EC2E360A |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045074E12F9DE0BDC54179EC2E360A | 3585
- 광효율시험 |  | 식 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5074E12F9DE0B4EAC17DFF0E6A3D |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045074E12F9DE0B4EAC17DFF0E6A3D | 3679
- 초기광속시험 |  | 식 | 4 |  | 0 |  | 0 | 278000 | 1112000 | 278000 | 1112000
- 시물레이션시험 |  | 식 | 4 |  |  |  |  | 300000 | 1200000 | 300000 | 1200000
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 7501070 |  | 8694870 |  | 2948000 |  | 19143940 |  | TOTAL
0103 지급이자 | [15 empty] | 010105
지급이자 | 2.75%/년 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 61722 | 61722 | 61722 | 61722 | 지급이자산출서 | 5074E12F9DE0B58F8179549EC148 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055074E12F9DE0B58F8179549EC148 | 3560
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5074E12F9DE0B58F8179549EC145 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055074E12F9DE0B58F8179549EC145 | 3561
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5074E12F9DE0BC3FD17A88178856 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055074E12F9DE0BC3FD17A88178856 | 3564
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5074E12F9DE0B23AE174F6282E3A |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055074E12F9DE0B23AE174F6282E3A | 3586
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5074E12F9DE0B23AE174F6282E3B |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055074E12F9DE0B23AE174F6282E3B | 3587
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5074E12F9DE0B23AE174F6282FD9 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055074E12F9DE0B23AE174F6282FD9 | 3565
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 61722 |  | 61722 |  | TOTAL

## 사업 전 전기요금
사업 전 전기요금
품명 | 규격 | 소비전력 (W) | 수량 (EA) | 점등율 | 일사용시간 (H) | 연간사용시간 (H) | 연간사용일수 (일) | 연간사용전력 (kWh) | 전기단가 (원/kWh) | 연간 전기요금 (원)
투광등기구 | NH 250W | 250 | 2152 | 100% | 12 | 4380 | 365 | 2356440 | 110 | 259208400
투광등기구 | NH 400W | 400 | 79 | 100% | 12 | 4380 | 365 | 138408 | 110 | 15224880
합 계 | [7 empty] | 2494848 |  | 274433280
- 132 -

## 사업 후 전기요금
사업 후 전기요금
품명 | 규격 | 소비전력 (W) | 수량 (EA) | 점등율 | 일사용시간 (H) | 연간사용시간 (H) | 연간사용일수 (일) | 연간사용전력 (kWh) | 전기단가 (원/kWh) | 연간 전기요금 (원)
투광등기구 | LED 75W 이하 | 75 | 2390 | 100% | 12 | 4380 | 365 | 785115 | 110 | 86362650
보안등기구 | LED 50W 이하 | 50 | 79 | 100% | 12 | 4380 | 365 | 17301 | 110 | 1903110
합 계 | [7 empty] | 802416 |  | 88265760
- 133 -

## 지급이자산출서
Ⅳ지급이자 산출서
[ 단위 : 원 ]
사업비계 |  | 21199359.556 |  | 연절감액 |  | 207280580
지급비용 |  | 61722 |  | 월절감액 |  | 15513960
공급가액 |  | 21261081.556 |  | 월상환액 |  | 15513960
부가가치세 |  | 0 |  | 이자율 |  | 2.75%
총 사업비 |  | 21261081.556 |  | 상환개월수 |  | 1.3704
상환 회차 | 원금 |  | 금융 비용 | 원금상환액 | 부가세 |  | 월상환액
1 | 21199359.556 |  | 48582 | 15465378 | 1546537.8 |  | 15513960
2 | 5733981.556 |  | 13140 | 5733981.556 | 573398.1556 |  | 5747121.556
3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
37 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
49 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
53 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
61 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
63 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
67 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
70 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
79 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
82 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
83 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
87 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
89 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
90 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
91 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
93 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
97 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
98 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
99 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
101 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
102 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
103 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
104 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
105 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
106 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
107 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
108 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
109 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
110 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
111 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
112 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
113 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
115 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
116 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
117 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
118 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
119 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
121 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
123 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
124 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
합 계 |  |  | 61722 | 21199359.556 |  |  | 21261081.556
- 136 -

## 일위대가목록
일 위 대 가 목 록
[ 일위대가 ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 번 호 | 비 고 | 노임계수 | 할증 | 품셈개요 | 장비일위
5AC0A5B5AF973E1FE9F654CAF78168 | LED 투광등기구 설치 | 100W이하 | 개 | 1242 | 41424 | 0 | 42666 | 호표 1
5AC0A5B5AF973E1FE9F654CAF78138 | LED 투광등기구 설치 | 100W이하, 2등용 | 개 | 2234 | 74484 | 0 | 76718 | 호표 2
5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B298 | 나트륨투광등기구 철거 | 250W이하 | 개 | 372 | 12427 | 0 | 12799 | 호표 3
5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B288 | 나트륨투광등기구 철거 | 250W이하, 2등용 | 개 | 670 | 22345 | 0 | 23015 | 호표 4
5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B298 | LED 모듈 교체 | DC33V, 25W이하 | 개 | 25670.3 | 22345 | 0 | 48015.3 | 호표 5
5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B288 | 컨버터 교체 | AC220V, 60Hz, 75W, 정전류형 | 개 | 12335.1 | 11172 | 0 | 23507.1 | 호표 6

## 일위대가
[ 일위대가 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 일위대가 | 품목코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 할증적용 | 할증저장 | 할증율 | HAL1 | HAL2 | HAL3 | 자재구분 | 일위대가+자재 | 장비일위 | 설정
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
LED 투광등기구 설치 100W이하 개 ( 호표 1 ) | [12 empty] | 5AC0A5B5AF973E1FE9F654CAF78168
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.208 | 0 | 0 | 199157 | 41424.6 | 0 | 0 | 199157 | 41424.6 |  | 5AC0A5B5AF973E1FE9F654CAF78168 | 5A5305D24A9B1B502AA6899487A81D1785F746 | F | F | T | [30 empty] | 5AC0A5B5AF973E1FE9F654CAF781685A5305D24A9B1B502AA6899487A81D1785F746 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 1242.73 | 1242.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242.7 | 1242.7 |  | 5AC0A5B5AF973E1FE9F654CAF78168 | 5B956506FF99CAB660F6C7E807D8001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 5AC0A5B5AF973E1FE9F654CAF781685B956506FF99CAB660F6C7E807D8001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 1242 |  | 41424 |  | 0 |  | 42666 |  | TOTAL | TOTAL
LED 투광등기구 설치 100W이하, 2등용 개 ( 호표 2 ) | [12 empty] | 5AC0A5B5AF973E1FE9F654CAF78138
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.374 | 0 | 0 | 199157 | 74484.7 | 0 | 0 | 199157 | 74484.7 |  | 5AC0A5B5AF973E1FE9F654CAF78138 | 5A5305D24A9B1B502AA6899487A81D1785F746 | F | F | T | [30 empty] | 5AC0A5B5AF973E1FE9F654CAF781385A5305D24A9B1B502AA6899487A81D1785F746 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 2234.54 | 2234.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234.5 | 2234.5 |  | 5AC0A5B5AF973E1FE9F654CAF78138 | 5B956506FF99CAB660F6C7E807D8001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 5AC0A5B5AF973E1FE9F654CAF781385B956506FF99CAB660F6C7E807D8001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 2234 |  | 74484 |  | 0 |  | 76718 |  | TOTAL | TOTAL
나트륨투광등기구 철거 250W이하 개 ( 호표 3 ) | [12 empty] | 5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B298
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.0624 | 0 | 0 | 199157 | 12427.3 | 0 | 0 | 199157 | 12427.3 |  | 5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B298 | 5A5305D24A9B1B502AA6899487A81D1785F746 | F | F | T | [30 empty] | 5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B2985A5305D24A9B1B502AA6899487A81D1785F746 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 372.81 | 372.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.8 | 372.8 |  | 5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B298 | 5B956506FF99CAB660F6C7E807D8001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B2985B956506FF99CAB660F6C7E807D8001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 372 |  | 12427 |  | 0 |  | 12799 |  | TOTAL | TOTAL
나트륨투광등기구 설치 250W이하, 2등용 개 ( 호표 4 ) | [12 empty] | 5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B288
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.1122 | 0 | 0 | 199157 | 22345.4 | 0 | 0 | 199157 | 22345.4 |  | 5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B288 | 5A5305D24A9B1B502AA6899487A81D1785F746 | F | F | T | [30 empty] | 5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B2885A5305D24A9B1B502AA6899487A81D1785F746 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 670.36 | 670.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.3 | 670.3 |  | 5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B288 | 5B956506FF99CAB660F6C7E807D8001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B2885B956506FF99CAB660F6C7E807D8001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 670 |  | 22345 |  | 0 |  | 23015 |  | TOTAL | TOTAL
LED모듈 교체 25W이하 개 ( 호표 5 ) | [12 empty] | 5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B298
LED모듈 | DC33V, 25W이하 | 개 | 1 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 |  | 5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B298 | 5A5305D24A9B1B502AA6899487A81D1785F746 | F | F | T | [30 empty] | 5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B2985A5305D24A9B1B502AA6899487A81D1785F746 | bar: JUK1
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.1122 | 0 | 0 | 199157 | 22345.4 | 0 | 0 | 199157 | 22345.4 |  | 5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B298 | 5A5305D24A9B1B502AA6899487A81D1785F746 | F | F | T | [30 empty] | 5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B2985A5305D24A9B1B502AA6899487A81D1785F746 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 670.36 | 670.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.3 | 670.3 |  | 5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B298 | 5B956506FF99CAB660F6C7E807D8001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B2985B956506FF99CAB660F6C7E807D8001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 25670.3 |  | 22345 |  | 0 |  | 48015.3 |  | TOTAL | TOTAL
컨버터 교체 75W이하 개 ( 호표 5 ) | [12 empty] | 5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B298
컨버터 | AC220V, 60Hz, 75W, 정전류형 | 개 | 1 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 |  | 5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B298 | 5A5305D24A9B1B502AA6899487A81D1785F746 | F | F | T | [30 empty] | 5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B2985A5305D24A9B1B502AA6899487A81D1785F746 | bar: JUK1
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.0561 | 0 | 0 | 199157 | 11172.7 | 0 | 0 | 199157 | 11172.7 |  | 5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B298 | 5A5305D24A9B1B502AA6899487A81D1785F746 | F | F | T | [30 empty] | 5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B2985A5305D24A9B1B502AA6899487A81D1785F746 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 335.18 | 335.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.1 | 335.1 |  | 5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B298 | 5B956506FF99CAB660F6C7E807D8001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 5AC0A5B5AF973E7068062E9C67B2985B956506FF99CAB660F6C7E807D8001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 12335.1 |  | 11172 |  | 0 |  | 23507.1 |  | TOTAL | TOTAL

## 단가대비표
단 가 대 비 표
[ 일위대가 ]
코 드 | 품 명 | 규격 | 단위 | 재 료 비 | [10 empty] | 노 무 비 | 경 비 | [5 empty] | 번 호 | 비 고 | 품목구분 | 노임구분 | 소수점처리 | 자재구분
|  |  |  | 조달청가격 | PAGE | 거래가격 | PAGE | 유통물가 | PAGE | 조사가격1 | PAGE | 조사가격2 | PAGE | 적용단가 |  | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 조사가격1 | 조사가격2 | 적용단가
5A5305D24A9B1B502AA6899487A81D1785F746 | LED모듈 | DC33V, 25W이하 | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25000 |  | 0 |  | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 1 |  | B
5A4545C0CB9DEAC70AF6EE403774CB958A2806 | 컨버터 | AC220V, 60Hz, 75W, 정전류형 | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12000 |  | 0 |  | 12000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 1
5A5305D24A9B1B502AA6899487A81D1785F746 | 컨버터함(1개용) | 120*120*H410, SUS, IP65 | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35000 |  | 0 |  | 35000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 1 |  | B
5A4545C0CB9DEAC70AF6EE403774CB958A2806 | 컨버터함(2개용) | 200*120*H410, SUS, IP65 | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50000 |  | 0 |  | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 1
5A5305D24A9B1B502AA6899487A81D1785F746 | 누전차단기(ELB) | 15KW | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3000 |  | 0 |  | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 1 |  | B
5A5305D24A9B1B502AA6899487A81D1785F746 | 연결케이블 | 컨넥터포함, L7M/0.75㎟ | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5000 |  | 0 |  | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 1 |  | B
5A4545C0CB9DEAC70AF6EE403774CB958A2806 | 등기구케이스 | 경계등용, 거치대 포함 | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60000 |  | 0 |  | 60000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 1
5A4545C0CB9DEAC70AF6EE403774CB958A2806 | 등기구케이스 | 보안등용, 거치대 포함 | 개 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55000 |  | 0 |  | 55000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 1
5A5305D24A9B1B502AA6899487A81D1785F746 | 내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 199157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 1 |  | B